* *  疾病预防控制中心

作 业 指 导 书

编号：YJGC 002-2010

标题： 生物样品采集箱  维 护 管 理 规 程

编制人：                日期：

审核人：                日期：

批准人：                日期：

| ＊＊＊疾病预防控制中心 | 第1版 第0次修改 |
| --- | --- |
| 作业指导书 | 批准人：＊＊＊ |
|  | 批准发布日期：2010-02-28 |
| 文件编号：YJGC 002-2010 | 第 2 页 共 3 页 |
| 标题：生物样品采集箱管理规程 1. 目的 为规范应急箱的维护与管理，使生物样品采集箱始终处于良好状态，随时可供利用，特制定本规程。 2. 适用范围 适用于生物样品采集箱及其附属设备的维护与管理，包括保管、交接、检查、补充、更新、使用登记等关键环节。 3. 职责 3.1突发公共卫生事件应急处理办公室负责生物样品采集箱的管理、调用等，必要时报中心主任或分管主任批准。 3.2 设备管理科室负责生物样品采集箱的保管、检查、补充、更新等。 3.3 使用科室负责生物样品采集箱的临时保管、使用登记等。 4. 维护管理 4.1 设备管理科室统一保管生物样品采集箱，由保管人对应急箱进行编号，加贴标志，并填写“生物样品采集箱一览表”,科室负责人进行审核。 4.2 使用科室领用生物样品采集箱前，须经突发公共卫生事件应急处理办公室审核，必要时再经中心主任或分管主任批准，领用时与设备管理科室做好交接手续，填写“生物样品采集箱领用记录表”。 4.3 使用科室在使用生物样品采集箱的过程中或使用后应由使用人填写“生物样品采集箱使用记录表”。 4.4生物样品采集箱由设备管理科室统一专人保管，执行任务时由使用科室领用，任务完成后1个工作日内归还，做好交接登记；归还后3个工作日内，由设备管理科室统一清洗、补充耗损的物品、更新过期失效的物品、整齐装箱后，更新标签，入库保存，由保管人填写“生物样品采集箱维护记录表”,科室负责人进行核查。 4.5 对于较长时间未用的生物样品采集箱，设备管理科室应于每月定期检查，及时补充破损的物品、更新过期失效的物品，更新标签，由保管人填写“生物样品采集箱维护记录表”,科室负责人进行核查。 4.6 相关记录由设备管理科室负责归档，保存期不短于5年。 5. 附表 5.1 生物样品采集箱标签 5.2 生物样品采集箱一览表 5.3 生物样品采集箱领用记录表 5.4 生物样品采集箱使用记录表 5.5 生物样品采集箱维护记录表 |  |

生物样品采集箱标签

表格编号：YJBG 001-20100228

生物样品采集箱标签

编号

名称

使用者

保管人

维护日期

状态：正常(  )    停用(  )

注：

1、使用者栏：可填“姓名”、“科室名称”或“公用”。

2、状态栏：维护后“可以正常使用”，则在“正常”一栏打对号；使用后“待维护”或者维护后因故“暂时停止使用”，则在“停用”一栏打对号。

3、建议将该标签印制成不干胶即时贴，每次维护后及时更新，如果难以清除，允许用新标签覆盖旧标签。